# BOM - Sistema de Monitoreo de Compuerta Circular

Esta lista es orientativa y pensada para una estación completa (compuerta + vertedero + RTU + solar). Los precios son aproximados y deben confirmarse con proveedores.

| Item | Modelo / Ejemplo | Qty | Precio Unit. (USD) | Subtotal (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encoder absoluto (absolute rotary encoder) | IFM RM3006 / RM3008 (IP67, absolute) | 1 | 330 | 330 |
| Sensor ultrasonico de nivel | Holykell HLU (RS485 / 4-20mA) | 1 | 450 | 450 |
| RTU / Gateway 4G LTE | Teltonika RUTX11 (industrial LTE router) | 1 | 450 | 450 |
| Kit Solar 100Wp + Batería LiFePO4 40Ah + MPPT | Generic MPPT kit (100W, 12.8V, LiFePO4 40Ah) | 1 | 350 | 350 |
| Gabinete IP65 + Poste y herrajes | Gabinete 30x40x20 cm + poste galvanizado 3-5m | 1 | 220 | 220 |
| Fin de carrera (opcional, backup) | Limit Switch IP67 (2 units) | 2 | 25 | 50 |
| Instalación y mano de obra (estimada) | Montaje, puesta a tierra, pruebas, calibración | 1 | 220 | 220 |
| TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 2070.0 |

Notas:

• Verificar compatibilidad de salida (RS485/Modbus vs 4-20mA) al seleccionar encoder.

• Confirmar tiempo de entrega y condiciones de garantía con proveedores.